**Informacija iš savivaldybių, kurios vadovaujantis 2019 m. AAA duomenimis, nėra ištaisiusios Nuotekų direktyvos pažeidimo**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aglomeracija** | **Aglom. dydis** | **Prij. gyv. %.** | **Neprij. gyv. % (sk.)** | **Lieka prijungti\*** | **Pastabos** |
| Vilnius | 687380 | 98,68 | 1,14 (7866) | 7866 | Ištaisys. *Planuojama kreiptis į VF (apie 23 mln.), vykdyti projektus Vilniaus r.* |
| Kaunas | 324172 | 98,3 | 1,7 (3519) | 3519 | Ištaisys. *Vykdomi projektai. Planuojama kreiptis į VF (apie 2 mln.), vykdyti projektus Kauno r.* |
| Klaipėda | 267407 | 98,9 | 1,1 (2588) | 714 | Ištaisys. *Vykdomi projektai (finansuojamas būstų pasijungimas (180 būstų) iš savivaldybės biudžeto). Planuojama kreiptis į LAAIF (jei bus surinkti gyventojų sutikimai), į VF (apie 1 mln.).* |
| Tauragė | 41766 | 97,85 | 2,15 (824) | 687 | Ištaisys. *Planuoja stambinimosi veiksmus (VF – apie 9mln + Pagėgiai apie 2 mln.).* |
| Elektrėnai-Vievis | 8289 | 97,76 | 2,24 (399) | 68 | Ištaisys. *Projektai vykdomi, soc. remtini remiami, Infrastruktūros plėtros plano pakeitimas. Planuojama kreiptis į LAAIF, VF.* |
| Varėna | 11653 | 97,7 | 2,3(291) | 176 | Ištaisys. Planuojama kreiptis į *LAAIF, VF (apie 0,65 mln.).* |
| Jurbarkas | 16299 | 97,56 | 2,44 (259) | 126 | Ištaisys. *Užbaigiami projektai, gyventojų agitacija jungtis.* |
| Skuodas | 4193 | 96,73 | 3,27 (87) | 53 | Ištaisys. *Infrastruktūros plėtros plano pakeitimu*. |
| Radviliškis | 8825 | 96 | 4 (353) | 103 | Ištaisys. Vykdomas projektas, prijungti gyventojai, gyventojų agitacija jungtis. |
| Nemenčinė | 19804 | 95,81 | 4,19 (438) | 438 | Neištaisys. *Priežastis - ribotas savivaldybės biudžetas. Esant geroms sąlygoms, planuoja kreiptis įVF (su UAB ,,Vilniaus vandenys“), poreikis apie 3,8 mln. Eur.* |
| Raseiniai | 5221 | 95,79 | 4,21 (1356) | 810 | Ištaisys. *Infrastruktūros plėtros plano pakeitimas, tinklų peržiūra, išimčių pritaikymas, jungimosi agitacija, savivaldybės lėšos. Planuojama kreiptis į LAAIF ir į VF (poreikis skaičiuojamas apie 4,8 mln. Eur., tačiau peržiūrės ir mažins).* |
| Kuršėnai | 5641 | 94,81 | 5,19 (1203) | 286 | Ištaisys. *Vykdomi projektai, savivaldybės lėšos. Planuojama kreiptis į LAAIF (poreikis tikslinamas).* |
| Kelmė | 18380 | 94,55 | 5,45 (1070) | 500 | Ištaisys. *Infrastruktūros plėtros plano pakeitimas, tinklų peržiūra, jungimosi agitacija, savivaldybės lėšos. Planuojama kreiptis į VF (apie 1 mln.).* |
| Kazlų Rūda | 3650 | 94,52 | 5,48 (262) | 0 | Ištaisys. *Užbaigiami projektai, jungimosi agitacija.* |
| Šakiai | 3248 | 93,9 | 6,1 (83) | 0 | Ištaisys. *Užbaigiami projektai, infrastruktūros plėtros plano pakeitimas.* |
| Žiežmariai | 4444 | 93,32 | 6,68 (58) | 58 | Ištaisys. *Vykdomi projektai,* *mažėja gyv. sk., šiuo metu skaičiuojamas pajungimas – 98,29 proc.* |
| Joniškis | 5060 | 92,73 | 7,27 (349) | 78 | Ištaisys. *Pateiktos dvi LAAIF paraiškos, savivaldybės lėšos, vykdomi projektai.* |
| Šalčininkai | 8106 | 92,09 | 7,91 (360) | 40 | Ištaisys. *Kreipsis į VF (su UAB „Vilniaus vandenys) lėšų poreikis – 2 mln. Eur.* |
| Trakai-Lentvaris | 11682 | 92,09 | 7,91 (2682) | 2176 | Ištaisys. *Infrastruktūros plėtros plano pakeitimas (perkamos paslaugos), vykdomi LAAIF projektai. Planuojama kreiptis į VF (poreikis apie 2,2 – 2,8 mln. Eur.).* |
| Švenčionėliai | 6736 | 91,37 | 8,63 (448) | 272 | Neištaisys. *Priežastis - ribotas savivaldybės biudžetas. Infrastruktūros plėtros plano pakeitimas. Esant geroms sąlygoms, planuoja kreiptis į VF (su UAB ,,Vilniaus vandenys“), poreikis apie 1,98 mln. Eur., į LAAIF.* |
| Ignalina | 3671 | 91,2 | 8,8 (172) | 52 | Ištaisys. *Infrastruktūros plėtros plano pakeitimas, jungimosi agitacija, savivaldybės lėšos. Planuoja kreiptis į VF (poreikis tikslinamas).* |
| Skaidiškės | 7053 | 90,22 | 9,78 (690) | 437 | Neištaisys. *Priežastis - ribotas savivaldybės biudžetas. Esant geroms sąlygoms, planuoja kreiptis įVF (su UAB ,,Vilniaus vandenys“), poreikis apie 2 mln. Eur.* |
| Pabradė | 13103 | 88,35 | 11,65 (1268) | 938 | Neištaisys. *Infrastruktūros plėtros plano pakeitimas.* *Esant geroms sąlygoms, planuoja kreiptis į VF (su UAB ,,Vilniaus vandenys“), poreikis apie 3,52 mln. Eur.* |
| Lazdijai | 4375 | 87,79 | 12,21 (376) | 0 | Ištaisys. *Vykdomi projektai, skiriamos savivaldybės lėšos. Planuoja kreiptis į VF (poreikis tikslinamas), planuoja kreiptis į LAAIF (poreikis tikslinamas).* |
| Kalvarija | 4601 | 86,74 | 13,26 (16) | 0 | Ištaisys. *Savivaldybės lėšos.* |
| Biržai | 8926 | 86,59 | 13,41 (1022) | 850 | Tikėtina, kad ištaisys. *Infrastruktūros plėtros plano pakeitimas, tinklų peržiūra, jungimosi agitacija, projektai iš savivaldybės lėšų. Planuoja kreiptis į VF (poreikį tikslina), į LAAIF (apie 150 būstų)*. |
| Zarasai | 2331 | 84,86 | 15,14 (96) | 0 | Ištaisys. *Infrastruktūros plėtros plano pakeitimas. Planuoja kreiptis į VF (poreikis tikslinamas).* |  |
| Švenčionys | 4094 | 83,49 | 16,51(595) | 363 | Neištaisys. *Infrastruktūros plėtros plano pakeitimas, vykdomas LAAIF projektas. Esant geroms sąlygoms, planuoja kreiptis į VF, poreikis apie 1,32 mln. Eur.* |
| Kupiškis | 3276 | 77,78 | 22,22 (459) | 297 | Tikėtina, kad ištaisys. *Infrastruktūros plėtros plano pakeitimas, tinklų peržiūra, jungimosi agitacija, projektai iš savivaldybės lėšų. Planuoja kreiptis į VF (5 km. 88 būstai, apie 0,6 mln.), į LAAIF (apie 70 būstų)*. |
| Ariogala | 2314 | 76,88 | 23,12 (1541) | 1241 | Tikėtina, kad neatitiks aglomeracijos dydžio |
| Eišiškės | 2042 | 54,8 | 45,2 (760) | 507 | Tikėtina, kad neatitiks aglomeracijos dydžio |
| Raudondvaris | 2175 | 26,94 | 73,06 |  | Tikėtina, kad neatitiks aglomeracijos dydžio |

*\*Lieka prijungti po vykdomų projektų*